Standard prac wykończeniowych Pułtusk ul. Zielona Dróżka

Zakres prac i standard prac wykończeniowych w części mieszkalnej:

Zakres prac i standard prac wykończeniowych w części mieszkalnej:
 Konstrukcja budynku
1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne z betonu komórkowego
2. Posadowienie na ławach żelbetowych
3. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych
4. Strop drewniany
5. Garaż jednostanowiskowy z bramą i napędem automatycznym

Wykończenie zewnętrzne
1. Ocieplenie - izolacja pionowa ścian zewnętrznych ze styropianu grafitowego
2. Izolacja ścian fundamentowych ze styroduru
3. Elewacja pokryta tynkiem silikatowym, kolor biały. Detale z materiału
drewnopodobnego oraz tynku mozaikowego czarnego.
4. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze czarnym.
5. Pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze czarnym
6. Rynny i rury spustowe w kolorze dachu.

Wykończenie wewnętrzne
1. Ściany działowe z betonu komórkowego
2. Posadzki wewnętrzne cementowe, na styropianie
3. Tynki wewnętrzne gipsowe,
4. Ocieplenie stropu – piana pur
5. Podłoga na strychu w ciągu komunikacyjnym wykonana z płyt OSB
6. Zabudowa sufitu z płyt karton-gips na ruszcie
7. Stolarka okienna trójszybowa, okleinowana jednostronnie od zewnątrz w kolorze grafit.
8. Drzwi wejściowe ocieplane w kolorze grafit
9. Strych nieużytkowy

Instalacje
1. Grzewcza - pompa ciepła powietrzna, ogrzewanie przy pomocy ogrzewania podłogowego- bez urządzenia grzewczego
2. Woda bieżąca pobierana z sieci wodociągowej
3. Kanalizacja odprowadzana do zbiornika bezodpływowego 10m3
4. Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna
5. Instalacja elektryczna
6. Przygotowanie pod montaż klimatyzatora
9. Rozprowadzenie przewodów instalacji alarmowej i teletechnicznej w każdym pomieszczeniu
10. Indywidualny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła bez rekuperatora

Zagospodarowanie terenu
1. Ogrodzenie z systemu panelowego z bramą przesuwną i furtką.
2. Zawór czerpalny do podlewania ogródka
3. Wjazd wykonany z kostki brukowej typu polbruk Toledo

Wizualizacje budynku stanowią jedynie odwzorowanie w rzeczywistości wirtualnej projektowanego
obiektu. Nie stanowią one jednak 100% odzwierciedlenia rzeczywistego projektu budowlanego ani nie są
dokumentacją architektoniczno- budowlaną a jedynie stanowią koncepcję aranżacji obiektu.